КИП ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

| - Мегаомметр | Е6-16 | 1шт | 1991г |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вольтметр универсальный цифровой | РВ7-32 | 2шт |  |
| - Милливольтметр | В3-55А | 10шт | 1991г |
| - Мегомметр | М4100-2 М4100/4 | 2/3шт | 1990г |
| - Мегомметр | Ф4102/1 | 1+1шт | 85-92г |
| - Измеритель сопротивлений заземление | Ф4103 | 3шт | 1984г |
| - Катушка электрического сопротивления | Р321 Р310 | 4шт/1 | 1988г |
| - Сирена | РВП220М4 | 2шт |  |
| - Испытатель маломощный | Л2-54 | 1шт | 1989г |
| - Сигнализатор метана малогабаритный | (Сигнал-2) | 2шт |  |
| - Индикатор сопротивления | М57Д (0-5000)ом (20-1500) | 8шт | 1992г |
| - Блок питание универсальный | БПУ | 1шт |  |
| - Люксметр | Ю117 | 10шт | 1991г |
| - Измеритель тока короткого замыкания цифровой | Щ41160 | 3шт | 1990г |
| - Прибор универсальный измерительный | Р4833 | 10шт | 84-85г |
| - Генератор сигналов высокочастотный | Г4-106 | 1шт | 1982г |
| - Магазин емкости | Р5025 | 1шт |  |
| - Мост постоянного тока | МО-62 кл0,1 | 1шт | 1971г |
| - Мост постоянного тока | Р589 | 2шт | 1978г |
| - Электро аспиратор | ЭА-30 | 1шт |  |
| - Магазин сопротивлений | Р33 кл0,2 | 1шт |  |
| - Универсальный переносной измерительный прибор | УП УПИП-60М | 2шт | 1989г |
| - Магазин сопротивление | Р326 кл0,02 | 1шт |  |
| - Магазин сопротивление | Р4830/1 | 1шт | 1979 |
| - Прибор | ГС210 (М2027) | 1шт | 1988г |
| - Прибор | П210 | 1шт | 1988г |
| - Преобразователь напряжения электронный | ПР-1000 | 3шт | 1992г |
| - Термометр | Е6-13А | 1шт | 1986г |
| - Фазометр | Ф5131 | 1шт |  |
| - Устройство печатающее | Ш68000К | 1шт |  |
| - Амперметр | Д570 (0,5-1-2-5-10-20)А | 3шт | 1990г |
| - Амперметр | Д5078 кл0,2 | 3шт. | 1990г |
| - Амперметр | Д5079 кл0,2 | 2+1шт | 89-91г |
| - Вольтметр | Д5081 кл0,2 | 3шт | 1991г |
| - Ваттметр | Д5085 кл0,2 | 3шт | 1990г |
| - Ваттметр | Д50204 (45-65)(150-500) | 1шт | 1986г |
| - Миллиамперметр | Д5076 кл0,2 | 2шт | 1991г |
| - Вольтметр | С5021 30в | 1шт | 1984г |
| - Вольтметр | С5023 150в | 1шт | 1984г |
| - Вольтметр | С5024 300в | 2шт | 1984г |
| - Вольтметр | С503 кл0,5 | 3шт | 1991г |
| - Вольтметр | С511 | 1шт |  |
| - Вольтметр | С502 | 1шт | 1978г |
| - Микроампервольтметр | Н3012 | 1шт |  |
| - Ампервольтметр (0-600v)(0,1-10v) | Ф5273 (1-10а)(0,1-1а) | 3шт | 1990г |
| - Омметр | М372 | 1шт | 1973г |
| - Трансформатор тока | УТТ-6М2 | 1шт |  |
| - Источник питания | Б5-44А | 1шт | 1990г. |
| - Секундомер | ПВ-33Ц (Электрический) | 1шт | 1987г. |
| - Мост переменного тока | Р577 тип МИЕ кл1 | 1шт | 1976г |
| - Частотомер | Э8004 (900-1100) 127v | 5шт |  |
| - Амперметр | Э537 | 2шт |  |
| - Вольтметр | Э543 | 1шт |  |
| - Вольтметр | Э544 | 3шт |  |
| - Мегомметр | ЭСО 202/1-Г | 10шт | 1992г |
| - Вольтметр универсальный | ВУ-15 | 1шт | 1985г |
| - Измеритель скорости коррозии | Р5035 | 1шт |  |
| - Прибор комбинированный цифравой | Щ-300 | 1шт | 1991г |
| - Источник питания постоянного тока | Б5-50 | 1шт |  |

Тел/факс   798-60-23   Давид  WWW lav-kip.narod.ru