АРМАТУРА

|  | 11б12бк Д15 | 14шт |  | 15с10п Ру25 Д15 | 26шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11б12бк Д20 | 94шт |  | 15с9бк Д10 Ру100 | 6шт |  |  |  |
|  | 11ч8бк Д25 | 4шт |  | 15с13бк Ру25 Д10 | 20шт |  |  |  |
|  | 11ч8бк Д40 | 4шт |  |  |  |  | МЭО 630/25-0,25-84ИК | 1шт |
|  | 11ч6бк Д65 Ру10(муфт.) | 8шт |  | 15с51п Д20 | 5шт |  |  |  |
|  | 11ч8бк Рр3 Д25 (-15+100) | 6шт |  | 15с94бк1 Д32 | 3шт |  |  |  |
|  | 11ч38п Д32 | 33шт |  | 15с10п Ру25 Д15 | 6шт |  |  |  |
|  | 11с20бк Д50 Ру64 | 1шт |  | 15с40п Д40 Ру40 | 10шт |  | МЭО 4/3-0,63 крут.момент 4кгс/м | 2шт |
|  | 11ч8бк Д25 Ру6 | 4шт |  | 15с94бк1 Ру25 Д25 | 2шт |  | Элеватор №3 №1шт №2-1шт | 2шт |
|  | 11ч3бк Д80 Ру1 | 1шт |  | 15с54бк Ру160 Д15(цапковый) | 20шт |  | УРДМ-80-1 | 2шт |
|  | 11б27п1 Д25 Ру10 | 292шт |  | 15с13бк Д15 | 3шт |  | УРДМ-50-1 | 1шт |
|  | 11б27п1 Д40 Ру10 | 16шт |  | 15с66п Д32 | 1шт |  | РК-1М Ру16кг/см2Д50 | 7шт |
|  | 11ч38п Д20 | 25шт |  | 15с57бк Д25 Ру160 | 5шт |  | РК-1 Д80 kv25м/ч | 1шт |
|  | 11ч8бк (флянцевий) Д50 | 1шт |  | 15с27нж1М Д40 | 1шт |  | РК-1М Ру16кг/см2Д80 | 5шт |
|  |  |  |  | 15с51п (15с12п) Д20 | 6шт |  | РД-3М Ру2,5 кг/см2 | 2шт |
|  | 11ч37п Д40 | 2шт |  | 15с51п (15с12п) Д25 | 2шт |  | РД-3М Ру16 кг/см2 | 3шт |
|  | 12нж13бк Ру16 Д15 | 1шт |  | 15с51п(15с12п)Д32 | 3шт |  | РТ-3а Ру25 (0,6-25) кг/см2 | 2шт |
|  | Вентиль ВПД Д15 Ру40 | 3шт |  | 15с52нж Д15 Ру64 | 2шт |  | РР-40 Д38 | 2шт |
|  |  |  |  | 15нж65п34 Д15 | 50шт |  | РТ-ДО Д15 (60-100) | 1шт |
|  | 16кч9нж Д65 Ру25 | 1шт |  | 15нж4бк Д25 | 1шт |  |  |  |
|  | 16кч9р Д40 | 2шт |  | 15ч75эм Д15 | 4шт |  | РТ-ДЗ Д25 (20-60) | 3шт |
|  |  |  |  | 15ч75эм Д25 | 3шт |  |  |  |
|  |  |  |  | 15ч74п Д15 | 6шт |  | РТ-П 20 (80-120) | 1шт |
|  | 16кч9нж Д40 | 3шт |  |  |  |  | РТ-ДО Д25 (100-140) | 1шт |
|  |  |  |  |  |  |  | РТ-ДЗ Д50 (20-60) | 4шт |
|  | 16кч11р Д40 | 2шт |  | 15ч8ч Д80 | 4шт |  |  |  |
|  |  |  |  | 15ч9п2 Д40 | 2шт |  | ТРЖ Д50 Ру80 | 20шт |
|  | 16ч3р Ру16 Д25 | 6шт |  | 15ч9п2 Д32 | 2шт |  | РДСК-50 | 1шт |
|  | 16с13нж Д40 Ру40 | 2шт |  |  |  |  | КГ 10 (Клапан газовый) | 5шт |
|  | 16ч3п Д40 | 16шт |  | 15кч19п2 Д32 | 6шт |  | КГ 40 | 1шт |
|  |  |  |  |  |  |  | КГ 70 (Клапан газовый) | 2шт |
|  | 16ч3п д40 (без отв) | 3шт |  | 15нж65п34 Д20 | 1шт |  | ПКН (ПКВ) Д-50 | 1шт |
|  |  |  |  | 15кч12п Д20 Ру25 | 1шт |  | КС7104 Д10 Ру220 | 3шт |
|  |  |  |  | 15кч74п Д25 | 6шт |  | КС7141 Ру250 Д15 | 4шт |
|  | 16ч42р Д80 Ру6 | 3шт |  |  |  |  | КЗ26411 Ру6Д15 (Нерж) | 11шт |
|  | 16ч42р Д80 Ру16 | 3шт |  | 15кч74п Д40 | 2шт |  | МИМ К160-121(примой)Ру400Кра(20-100) | 2шт |
|  | 16ч6п Ру16 Д40 | 12шт |  | 15кч22нж Ру40 Д65 | 4шт |  | ЕСПА 04РА РС | 6шт |
|  | 16нж48нж н/к КП-160 Д25 | 3шт |  | 13нж47п2 | 13шт |  | ЕСПА ЕОРКМ 41/4А40 w 220v/0.5A1380-1 | 3шт |
|  |  |  |  | 14с20п Ру25 Д25 | 1шт |  | ВСКМ 5/20 | 1шт |
|  |  |  |  | 14с17ст Д25 (ЦАПКОВЫЙ) | 5шт |  | ВСКМ90 10/32 5,0М3/h | 7шт |
|  | 17с19бр Д50 | 1шт |  | 14с27п Д15 Рр25 | 3шт |  | СТВГ-1 (Д-65) | 12шт |
|  | 17ч19бр Д80 | 1шт |  | 14нж17нж(цапко вый) Д20 | 1шт |  | ВТ-150 | 1шт |
|  | 17ч18брД100 | 1шт |  |  |  |  | Счётчик хол.воды М-80 110м/ч (Польша) | 6шт |
|  | 17с18нж Д50 | 1шт |  |  |  |  | Электропривод 87 БР 25кгс/м (тип Б) | 1шт |
|  | 17с11нж Д25 | 6шт |  |  |  |  |  |  |
|  | 17с7нж Р1,2атм 102 Д50 | 6шт |  | 9с-4-2 Д32 | 2шт |  | Электроника Р-1М №3 | 1шт |
|  | 17с7нж Р4,2атм 113 Д80 | 4шт |  | 19с53нж Д80 | 5шт |  |  |  |
|  | 17с7нж Р2,52атм 102 Д50 | 5шт |  | 19с12нж Д50 Ру16 | 7шт |  | 25ч943нж Д15 (КТ) kv –0.25 | 5шт |
|  | 17кч22нж1 (6) | 11шт |  | 19с17нж Д50 | 1шт |  | 25ч940нж Ру16 Д25 Кvу-4 (КТ) | 2шт |
|  | СППКР Д(50-80) Р-35 104 | 1шт |  | 19нж11бк Д80 | 5шт |  | 22б805р Д10 Ру16 | 11шт |
|  |  |  |  | 19ч21бр Д50 | 10шт |  | 22нж32п Д25 Ру25 (Клапан отсечной) | 1шт |
|  |  |  |  | 19ч21бр Д100 | 4шт |  | 15кч892п (100/220v) Д25 | 1шт |
|  |  |  |  | 19ч21бр Д150 | 1шт |  | 22нж620п Д32 (Чехословакии) | 1шт |
|  | 45ч12нж Д40 | 6шт |  |  |  |  | 15кч892бр Д65 220v | 1шт |
|  | 45нж13нж Д15 | 1шт |  |  |  |  | 15б50р3м Д10 | 72шт |
|  |  |  |  |  |  |  | 15б818р Д15 | 1шт |
|  | 22б16п1 Д10 Ру16 Д6 | 6шт |  |  |  |  | 15б806р Д10 | 3шт |
|  | 22б17п3 Д10 Ру16 Д6 | 6шт |  |  |  |  | 15кч883 Д40 (СВМГ) | 5шт |
|  | 22лс70нж Ру400 Д25 | 3шт |  |  |  |  |  |  |
|  | 3с63 Д40 Ру100 | 1шт |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗКС 31лс77нж Д25Ру160 | 5шт |  |  |  |  | 15б812р Ру23 Д15 220V | 1шт. |
|  | В3100-ОМ Ру100 Д25 | 9шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22лс69нж Ру100 t-100 Д15 (НЕРЖ) | 4шт |

Тел. 798-60-23 Давид    www lav-kip.narod.ru  wwwlavkipchat.ru