КИП

| - Термометр показывающий сигнализирующий | ТГП 100ухл (0-150)кл1,5 L=10м 400мм | 6шт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Термометр манометрический | ТКП-100Экухл4 L=2,5м(0-50) | 1шт. |  |
| - Термометр сигнализирующий взрывозащитный | ТГП-160Gr В3Т4(0-150)L=6м | 1шт |  |
| - Термометр манометрический | ТПГ-СК (0-400) L=2.5 Д160(100-400)мм | 2шт |  |
| - Термометр манометрический | ТПГ-СК (-50+50) L=10м Д160(150-400) | 3шт |  |
| - Термометр манометрический показывающий | ТПП -111 (-25+35) L=6м | 1шт. |  |
| - Термометр манометрический | ТПК-100ЭК L=4м(50-150)L=80мм | 3шт |  |
| - Регулятор температуры | ТРЖ Д50 Ру80кгс/см2 | 20шт |  |
| - Манометр дифференциальный | ДТ-50 | 2шт |  |
| - Манометр дифференциальный | ДТ-5 (2500па) 250кгc/см2 | 1шт |  |
| - Датчик-Реле давления сдвоенный | Д220-11(0,3-4,0) и (7-19) kgf/см2 | 137шт |  |
| - Датчик-Реле давления | Д220А-12(0,9-1,5) и (0,5-10) kgf/см2 | 1шт |  |
| - Реле давление | РД -3К (0,2-1) кгc/см2 | 2шт |  |
| - Манометр водяной (Мановакумометр) | 50мм | 10шт |  |
| - Тягомер дифференциальный жидкостный | ТДЖ 1600кРа | 8шт |  |
| - Датчик реле температуры | ТР-1Б-02 (-20+10)0С | 2шт |  |
| - Датчик реле температуры | ТР-1Б-03 (5-35) 0С | 3шт |  |
| - Датчик реле температуры | ТР-ОМ5-01 (-35(-5) 0С | 2шт |  |
| - Датчик реле температуры | ТР-ОМ5-03 (5-35) 0С | 1шт |  |
| - Датчик реле давление | РД-2-ОМ5-02 (0,1МРа) | 6шт |  |
| - Датчик –Реле разности давления | РКС-1 (0,02-0,18)МРа | 210шт |  |
| - Датчик –Реле разности давления | РКС-1-ОМ5-01 (0,2-2,5)kgf/cm | 2шт |  |
| - Датчик –Реле разности давления | РКС-1-ОМ5-03 (0,6-6)kgf/cm | 11шт |  |
| - Датчик реле давление | РД-8Т (0-10)кгc/см2 | 3шт |  |
| - Датчик реле давление | РД-1 (550мм.рт.ст.)(0-3) кгc/см2 | 1шт |  |
| - Датчик реле давление | РД-10-1(-0,4-2,5)(0,4-1,6) kgf/см2 | 1шт |  |
| - Датчик реле давление | РД-3М-0,4(-0,7-4)(0,4-2,5) (7-19) kgf/см2 | 5шт |  |
| - Датчик реле температуры | ТАМ 102-1-3-1 (-20+10) | 1шт |  |
| - Дифманометр | ДМЭР-М 40Мра 0,5мА220v | 1шт |  |
| - Дифманометр ДМЭР-М | ДМЭР-М4000Кgf/m2 изб.дав. 25кgf/см2 | 1шт |  |
| - Дифманометр ДМЭР-М | ДМЭР-М4000Кgf/m2 изб.дав.160кgf/см2 | 3шт |  |
| - Дифманометр сильфонный электрический | ДС-ЭР3 100 кгс/см2) | 4шт |  |
| - Датчик уровня емкостной | ДУЕ-1 111.НОФ 11 .1.5. 2.5м (-60+120) | 5шт |  |
| - Датчик реле температуры электронный | Т419-М1 09 Б1 (-25+25) (12v 1шт 3шт 220v | 4шт | 91г |
| - Датчик реле температуры электронный | Т419-М1 03 А3 (0-50)12v 2шт 220v | 5шт | 91г |
| - Датчик реле температуры | Т35В2М 03 2 750Lмах=68 | 4шт |  |
| - Датчик реле уровня | РО -001 | 2шт |  |
| - Прерыватель импульсный ступенчатый | СИП-0,1УМ | 20шт |  |
| - Реле контроля протекания жидкости ГСП | РКПЖ-1 (0,01-0,25)МРа | 12шт |  |
| - Индикатор положения унифицированный | ИПУ 270ом | 5шт |  |
| - Вентиль терморегулирующий | ТРВ-2М | 138шт |  |
| - Вентиль терморегулирующий | ТРВ-0,5М | 5шт |  |
| - Вентиль терморегулирующий | 12ТРВ-100 L=3м | 1шт |  |
| - Реле поплавковое | РМ-51 | 1шт |  |
| - Реле уровня воды | РУВ-1 | 2шт |  |
| - Реле вакуума | РВК-1Т 0 до-(-1) 24v -30вт | 4шт |  |
| - Стабилизатор давления воздуха | СДВ 6 | 4шт |  |
| - Датчик реле температуры | Т32М (50-150)0С | 1шт |  |
| - Датчик реле уровня | РОС-101И (ПП-011И) | 2шт |  |
| - Счетчик импульсов | СИШ 100 | 1шт |  |
| - Датчик реле | ДД2,5-11(0,25-25)кгс/см2 | 7шт |  |
| - Датчик реле | ДД6-11(0,6-6)кгс/см2 | 1шт |  |
| - Датчик реле | ДНТ-100 (-10-100)кгс/см2 | 2шт |  |
| - Датчик реле | ДД160-12 ( 16-160)кгс/см2 | 2шт |  |
| - Датчик реле | ДПН-10 (-10-100)кгс/см2 | 3шт |  |
| - Датчик реле | ДД0,6-11(0,06-0,6)кгс/см2 | 1шт |  |
| - Диф. тягомер | ДТ2-50 ДТ2-100 | 7/9шт |  |
| - Диф. тягомер | ДТ2-200 ДТ2-300 | 16/7шт |  |
| - Диф. тягомер | ДН-2,5ТЗ | 1шт |  |
| - Диф. тягомер | ДТ2,5 (4-250) кгс/см2 | 31шт |  |
| - Диф. тягомер | ДН400-11 (40-400) кгс/см2 | 4шт |  |
| - Диф. тягомер | ДН4000-11 (400-4000) кгс/см2 | 2шт |  |
| - Диф. тягомер | ДН160-12 (16-160) кгс/см2 | 1шт |  |

Тел 798-60-23  Давид www lavkip.chat.ru