КИП КАТЕЛЬНАЯ

|  | Автоматический самопишущий прибор | КСМ-2 024 (0-100)0Гр23 1кон. | 1шт | (ст.пол.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потенциометр автоматический 3-х канальный | КСМ-4 мод.4234080207 (0-300)Гр21 | 2шт |  |
|  | Потенциометр автоматический 6-х канальный | КСМ-4 мод.4146080007(0-400)ХК68 (6) | 2шт |  |
|  | Потенциометр автоматический | КСП3-П мод.1300 (0-400) ХК68 | 4шт |  |
|  | Потенциометр автоматический | КСП3-П мод.1300 (0-1100) ХА | 1шт |  |
|  | Прибор дифференциальной трансформаторной схемой | КСД3 модиф.1200 0-40/ 100б/р3 16 | 3шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | КСП-2 031 (0-300)ХК68 3-х кон. | 1шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | РП-160-01 (0-600)ХА(К) | 1шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | РП-160-03 (0-200)0 | 1шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | РП-160-08 (0-2000) | 1шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | РП160-09 (0-100)% | 1шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | РП-160-16 (0-100) | 1шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | РП160-19 (300-1600)0 ПР(В) | 1шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | РП160М-50 (0-1300)ХА(К) 12кон. | 1шт |  |
|  | Мост управления автоматический | КСМ-4-210 (0-100) 6-и канальный | 2шт |  |
|  | Мост управления автоматический | КСП-1-012 220v 16а | 2шт |  |
|  | Мост управления автоматический | КСМ-2-021 Гр23 (0-180) | 2шт |  |
|  | Сигнализатор СТМ-110 (100-200-282)0001ПБ УХЛ4 | Мощность Не.более10 сигнал2,1 | 2шт |  |
|  | Сигнализатор СТМ-10(380-200-282)0008ДБ УХЛ4 | Мощность Не.более48 сигнал,9,0 | 1шт |  |
|  | Сапфир 22Ex ДА 2040 | 2040-0,2ухл3,1-0,5 100Кпа-42к1/2 | 1шт |  |
|  | Сапфир22 ди2150 | 2150-0,1-ухл3,1 0,6 кгс/см2 | 1шт |  |
|  | Сапфир 22дд2450 | 2450-0,2-ухл3,1-0-1,6Мра 0-20ма | 1шт |  |
|  | Регулятор температуры | РТ-2А Гр23 (+20+60) | 1шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | КСД-2-001 6кгс/см2 | 1шт |  |
|  | Прибор регистрирующий | КСП2-031 (0-300)0 С ХК68 3—х кон. | 1шт | 85г |
|  | Прибор регистрирующий | КСД1-501 (0-1)Мра верх. Сиг. 0-10 | 1шт |  |
|  | Усилитель | УЗН-01 | 1шт |  |
|  | Преобразователь измерительный давления | Мод 13ДИ30 ИСП 0118 (0-250)КРа | 1шт |  |
|  | Ороситель | СВ-12 | 350шт |  |
|  | Ороситель | СВ-1200 00 | 200шт |  |
|  | Прибор контроля пневматический показывающий | ППВ1.1 (0-100)% (20-100)КРа | 2шт |  |
|  | Преобразователь давления и разрежения измерительный | НСП1 (0-4)кгс/м2 | 5шт |  |
|  | Преобразователь давления и разрежения измерительный | НСП2 (0-250)кгс/м2 | 1шт |  |
|  | Преобразователь давления и разрежения измерительный | НСП3 (0-1000)кгс/м2 | 1шт |  |
|  | Манометр дифференциальный реверсивный | ДСП-160 (160) кгс/м2 0,063 | 1шт |  |
|  | Манометр дифференциальный реверсивный | ДСП-160 (10) МРа Расход 63м3/ч | 2шт |  |
|  | Манометр дифференциальный реверсивный | ДСП-160 (160) кгс/м20,25 32л/ч | 1шт |  |
|  | Термометр манометрический самопишущий | ТГС711 (0-100) l=6м L=200-400 | 1шт |  |
|  | Прибор регулирующий | Р25-3-2 | 5шт |  |
|  | Прибор регулирующий | Р25-2-1 | 7шт |  |
|  | Преобразователь первичный | ПП-111-00Ф L=2,5 Ру 0-2,5МРа | 4шт |  |
|  | Преобразователь первичный | ПП-111-00Ф L=1,6 Ру 0-2,5МРа | 1шт |  |
|  | Устройства задающее токовое | ЗУ-05-001 220V (0-5)ма | 7шт |  |
|  | Устройства задающее потенциометрическое | ЗУ—11-1 | 3шт |  |
|  | Устройства байковый электрический | БУ-Э (-50+100)100 кгс/м2 | 4шт |  |
|  | Датчик реле уровня | ДРУ-1 | 1шт |  |
|  | Регулятор температуры | РТ-3 Гр23 | 2шт |  |
|  | Блок питание | 22бп-36 (2-ух канальный) | 14шт |  |
|  | Блок регулирующий программный | Р31-М1 | 4шт |  |
|  | Манометры дифференциальные мембранные | Д3583М 1,6КРа | 2шт |  |
|  | Манометры дифференциальные мембранные | Д3583М 63КРа | 1шт |  |
|  | Блок обработки сигналов | БОСМ2 | 1шт |  |
|  | Блок преобразование сигналов | БСП-24П | 3шт |  |
|  | Сигнализатор уровня | СУС ВПР2 (ПП-01) | 3шт |  |
|  | Пускатель бесконтактный реверсивный | ПБР-2-3 | 2шт |  |
|  | Преобразователи расхода измерительные электромагнитные | ИР-61М1 | 1шт |  |
|  | Регулятор температуры электрические | ТЭ4П3М | 4шт |  |
|  | Gecrfntkm | ПБР-3А 380V 50HZ | 1шт | 91г |

Тел/факс 798-60-23 Давид www lav-kip.narod.ru