Лабораторная посуда

|  | # Цилиндр мерная с носком | 0,5л | 20шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюретка с пробковым краном | 50мл | 60шт |  |
|  | Пипетка | 7-2-5 | 160шт |  |
|  | Пипетка | 7-2-2 | 280шт |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-4 N 2,0 | 5шт. |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-2 N 2,37 | 2шт. |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-2 N 0,34 | 1шт. |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-4 N 0,82 | 4шт. |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-3 №0,45 | 1шт. |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-2 N1,31 | 2шт. |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-1 N 2,75 | 3шт. |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-1 N 0,86 | 1шт. |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-2 №0,73 | 8шт |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-2 №0,56 | 5шт |  |
|  | Вискозиметр | №0,43 | 1шт |  |
|  | Вискозиметр | ВПЖ-2 №0,83 | 1шт |  |
|  | Цилиндр | 250мл | 9шт |  |
|  | Колба удлиненным носком с пробкой | 250мл | 23шт |  |
|  | Стакан с носком без метки | 200мл | 100шт |  |
|  | Колбы конические без метки | 200 ,250 | 100шт |  |
|  | Колбы конические мерные (Германия) | 500мл | 29шт |  |
|  | Колба круглое пл.дном (Германия) | 500мл | 63шт |  |
|  | Колба круглое пл.дном (Германия) (шир. гор.) | 500мл | 210шт |  |
|  | Колба круглое пл.дном (Германия) | 250мл | 86шт |  |
|  | Колба круглое пл.дном (Германия) | 1000мл | 20шт |  |
|  | Стаканы мерные | 800мл | 48шт |  |
|  | Колба удлинённым носком | 250мл | 14шт |  |
|  | Эксикатор |  | 11шт |  |
|  | Бюретка | 25мл | 4шт |  |
|  | Бюретка | 50мл | 16шт |  |
|  | Пипетка | 2-2-50 | 54шт |  |
|  | Бюретка с краником (изогнутйи нос) (Герман.) | 50мл | 14шт |  |
|  | Стакана фарфоровая | 1000мл | 10шт |  |
|  | Микробюретка (Полтава) 6-2-2 | 2мл | 80шт |  |

Тел/факс 798-60-23 Давид