- Манометры

| - KFM-100 | 0-4 kgf/см20-4 kgf/см2 | 8/82шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - KFM-100 | 0-40 kgf/см2(0-25) kgf/см2 | 39/8шт |  |  |  |
| - ОБМ1-100 С2 H2МТП100 | (0-2,5) kgf/см2 (0-2,5) | 3/1шт | - МТИ(160) | 0-1,6kgf/см2 кл1/0,6 | 1шт |
| - МП3-У МТП-100 | 0-400 kgf/см2(0-400)КРа | 2 / 2шт |  |  |  |
| - МП3-У МП3-УУ2 О2 | 0-2,5 kgf/см2 | 51 /5 | - МТИ(160) | 0-2,5 kgf/см2кл0,6/кл1 | 27шт |
| - МП3-У | 0-40 kgf/см2 ОШ | 31шт |  |  |  |
| - МП3-У МП3 | (0-160) kgf/см2 | 5/19 | - МТИ(160) | 0-600 kgf/см2кл1/ 0,6 | 3шт |
| - МТП-100 | (0-2,5)Мра (0-1) Мра | 1/40шт |  |  |  |
| - МП3-У газ ОБМ-100 | 0-1 kgf/см2 | 2/4шт |  |  |  |
| - МП3-У МП3 | 0-160 kgf/см2 | 14/16 |  |  |  |
| - ОБМ1-100 | 0-6 kgf/см2 (0-10) kgf/см2 | 19/12шт |  |  |  |
| - МТП-100 | (0-600)КРа | 10шт. |  |  |  |
| - МП3-УТ2 МП3 | 0-100 kgf/см2(0-250) | 3/3шт | - МТИ с М5320 | (0-16) kgf/см2кл 1 | 1шт |
| - МП3-У МП3 | (0-100) kgf/см2 | 59/18 |  |  |  |
| - МП3-У | (0-60)(0-1000) kgf/см2 | 3/11шт | - МП5 (Д250) | (0-400) kgf/см2кл1 | 10шт |
| - МТП-100 МП3-У | (0-4)(0-250) kgf/см2 | 12/1шт | - МВП3-У МТК-100 R12 | (-1+15) | 6/1 |
| - МТ-100(Белоруссия) | (0-1,6) МРа | 30шт | - ОБМВ1 | (-1+9) | 1шт |
| - МП-3У МТП-100 | (0-6 )(0-10) kgf/см2 | 2/8шт | - МВТП-160 | (-1+9) (-1-0+5) | 1/1шт |
| - МП3-У МТП-100 | 0-100 kgf/см2 | 18шт | - МТК-100 | (0-10) kgf/см2 | 7шт |
| - ОБМ1-100 | (0-16)(0-25) kgf/см2 | 3/1шт | 21 ВП -4У газ | (-1-0) | 3шт |
| - МДФ1-100 | 0-10 kgf/см2 кл1,5 | 12шт | - ВП3-У | (-1-0)газ | 1шт |
| - МТПсd-100-ОМ2-0 | 0-250 kgf/см2 | 1шт | - МВП3-У- | (-1+1,5)(-1+3) kgf/см2 | 1/3шт |
| - МТПСg –100 ОМ2 | (0-4)(0-60) kgf/см2 | 21/17шт | - МВП4-У (газ) | (-1+3) kgf/см2 | 12шт |
| - МТПСg –100 ОМ2 | (0-40)(0-25) kgf/см2 | 9/1шт | - МВТПcg-100-ОМ2 | -1+1,5 kgf/см2 | 1шт |
| - МТПсd-100-ОМ2 | (0-100)(0-2,5) kgf/см2 | 5/1шт | - ВПТСg-100-ОМ2 | (-1-0) kgf/см2 | 1шт |
| - МТПсd-100-ОМ2 | (0-6)(0-10) kgf/см2 | 1/2шт | - ВПТСg-100-ОМ2 | (-1+1,5) (-1+3) kgf/см2 | 1/1шт |
| - МП4-У МТП-160 | 0-100kgf/см2 | 5/2шт | - АМБУ-1 (Ф-160) | -1+15 | 2шт |
| - МП4-У МТП-160 | (0-160)(0-40)kgf/см2 | 13/16шт | - ОБМВ1-160 | (-1-0,6) kgf/см2 | 3шт |
| - МП4-У МТП-160 | 0-2,5kgf/см2Газ) | 11/13шт | - МТК-100б | (-1х24) R22 | 5шт |
| - ОБМ1-160 | (0-6)(0-4)kgf/см2 | 1/3шт | - МВТП-160 | (-1+3) | 4шт |
| - МП4-У МТП-160 | 0-600kgf/см2 | 20/6 | - БДС Д-60 | (0-40) (0-25) | 41/18 |
| - МТП-160кисл. | 0-250kgf/см2 | 4шт | - ОБВ1-100 | (-1-0) kgf/см2 | 4шт |
| - МП4-У | (0-25) kgf/см2 | 5шт | - Болгарский | (-1-0) | 1шт |
| - МТП-160 МП4-У | 0-60kgf/см2 | 3/13шт | 52 МВПТ-160 | (-1-0+24) kgf/см2 | 3шт |
| - МП-160М/С1 | 0-160kgf/см2 ОШ | 4шт | - ОБВ1-160 | (-1-0) kgf/см2 | 9шт |
| - АМУ-1- 160(Армяк) | (0-60) kgf/см2 | 4шт | - ОБМВ1-100 | (-1-0+1) kgf/см2 | 2шт |
| - МТП 160 Немецкий | 0-4kgf/см2 (0-400)Кра | 10/6 | - МТП-4М 60Д(ош) | (0-250) kgf/см2 | 22шт |
| - ОБМГВ1-160 | (0-1000) kgf/см2 | 1шт | - М-1/4С (Кислородный) | (0-4) МРа | 85шт |
| - ОБМВ1-160 | (0-1600) kgf/см2 | 7шт | - 2Т2П кл1,5 (2-ух циф.) | (0,2-1) kgс/см2 | 60шт |
| - МП4-У МП4-У (ОШ) | (0-400) kgf/см2 | 1/14шт | - ОБМВ1-100 | (-1-0+1,5) kgf/см2 | 1шт |
| - ДМ1001у2 | (0-1)(0-1,6)МРа | 8/4шт | - .МТП-1М Д60 | (0-6) kgf/см2 БДС | 32шт |
| - ММП-160КС(ОШ) | (0-4) kgf/см2 | 1шт | - .МТП-1М Д60 | (0-25) kgf/см2 | 39шт |
| - МП4-У | (0-1) kgf/см2 (Газ) |  | - .МТП-1М Д60 | (0-16) kgf/см2 БДС | 59шт |
| - ЭКМ (ГДР) | (0-400)КРа | 15шт | - .МТП-1М Д60 | (0-100) kgf/см2 | 30шт |
| - ЭКМ-1У | (0-6) kgf/см2 | 2шт | - .МТП-1М Д60 | (0-1,6)МРа | 43шт |
| - ЭКМВ-1У | (-1+3) kgf/см2 | 7шт | - РМ5321 |  | 5шт |
| - ЭКМ-1У | (0-25) kgf/см2 | 1шт |  |  |  |
| - ЭКМ-1У | (0-100) kgf/см2 | 1шт | 52 РМ5322 |  | 3шт |
| - ЭКМВ-1У | (-1+1,5) kgf/см2 | 2шт |  |  |  |
| - PRLT S17 (ЭКМ) | 0-100 | 1шт | 52 ОБМн1-100 | (0-100) | 1шт |
| - Установка контакт | 10ЭКМ00081-0117 | 45шт | - R12 | (-1+15) | 3шт |
| - ЭКМ-1У | (0-60) kgf/см2 | 5шт | - МЭД-223 | (0-10) kgf/см2 | 1шт |
| - ЭКМ-1У | (0-1)МРа | 1шт. | - МЭД22364 | (0-40)(0-4) kgf/см2 | 4/1шт |
| - ЭКМ-2У | (0-40) | 2шт | - МЭД-223 | 250 kgf/см2 (0-400) | 1/15шт |
| - ЭКМ-1У | 0-1,6 kgf/см2 | 1шт. | - МЭД-223 | (0-16)(0-1600) kgf/см2 | 1/1шт |
| - ЭКМ-1У | 0-4 kgf/см2 | 3шт. | - МЭД-223 | (0-25) kgf/см2 | 3шт |
| - ЭКМ-1У | 0-160 kgf/см2 | 1шт. | - МЭД-223 | (0-6) kgf/см2 | 7шт |
| - В3-16рб | (-1-6) kgf/см2 (-1-0) | 2/1шт |  |  |  |
| - ВЭ-16рб | (0-16) kgf/см2 | 7шт | - МО кл.0,4 | (0-4) kgf/см2 | 3.шт |
| - ВЭ-16рб | (0-60) kgf/см2 | 1шт | - МО кл.0,4 | (0-2,5) kgf/см2 | 1.шт |
| - ВЭ-16рб | (0-1) kgf/см2 | 5шт | - МО кл.0,4 | (0-1) kgf/см2 | 6.шт |
| - ДМ2010GГУ2 | 0-100 kgf/см2 92г | 2шт |  |  |  |
| - ДМ2010GГУ2 | 0-25 kgf/см2 | 13шт |  |  |  |
| - ДМ2005Gr1ExУ3(В | (0-4) kgf/см2 | 1шт |  |  |  |
| - ДМ2005ГУ2 | 0-400 kgf/см2 брак | 1шт |  |  |  |
| - ДМ2005Сr1Exу3 | (0-10) 97г | 1шт |  |  |  |
| - ДМ2010GГУ2 | (0-10) kgf/см2 | 1шт | - МО1227 кл.0,15 | (0-6) kgf/см2 | 2шт 79г |
| - ДМ2010GГУ2 | (0-250) kgf/см2 2000г | 1шт | - МО1227 кл.0,15 | (0-40) kgf/см2 | 2шт 79г |
| - ДМ2010GГУ2 | (0-600) kgf/см2 98г | 2шт | - ВО1227 кл 0,25 | (-1) | 1шт |
| - МО1227кл0,25 | (0-1) | 2шт |  |  |  |
| - МО1226кл.0,15 | (0-250) kgf/см2т 86 89г | 2шт |  |  |  |
| - МО1226кл.0,15 | (0-160) kgf/см2 | 1шт 79г. | - МО1227 кл.0,15 | (0-4) kgf/см2 | 2шт 79г |
| - МО1226кл.0,15 | (0-400) kgf/см2 | 1шт 78г. | - МО1227 кл.0,15 | (0-2,5) kgf/см2 | 2шт 79г |
| - МО1226кл.0,15 | (0-600) kgf/см2 | 1шт 89г. |  |  |  |

Тел/факс798-60-23 www lav-kip.narod.ru   lavkip.chat.ru