Напоромер

| - Напоромер | НМП-52(0-40)х10кгс/м2 4КРа | 3шт | Лого метр | Ш69000(0-500)50П | 8шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Напоромер | НМП-52(0-25)кгс/м2 0,25КРа | 5шт. | Лого метр | Ш69000(0-500)100П | 2шт |
| - Напоромер | НМП-52(0-16)х10кгс/м2 1,6КРа | 3шт | Лого метр | Ш69006(0-200) Гр21 | 1шт |
| - Напоромер | НМП-52(0-16)х100кгс/м2 16КРа | 4шт | Лого метр | Ш69006(0-150)Гр21 | 2шт |
| - Напоромер | НМП-52(0-100)кгс/м2 1КРа | 16шт | Лого метр | Ш69006(0-100)Гр21 | 3шт |
| - Напоромер | НМП-52у3(0-1,6)х10Кра 16КРа | 10шт. | Лого метр | Ш69006(0-50)Гр23 | 1шт |
| - Напоромер | НМП-52м1у3(0-4) КРа | 1шт | Лого метр (круглый) | Ш69002(0-300)50П | 4шт |
| - Напоромер | НМП-100У3(0-4)КРа | 2шт | Лого метр | Ш69006(0-500)50П | 2шт |
| - Напоромер | НМП-100У3(0-16) кгс/м2 1,6КРа | 2шт | Лого метр | ЛР-64-02 Гр22(0-400) | 2шт |
| - Напоромер | НМП-52у3(0-1)х10 КРа | 1шт | Лого метр | ЛР-64-02 Гр22(0-100) | 5шт |
| - Напоромер | НМП-52у3(0-25)х10 кгс/м2 | 1шт | Лого метр | ЛР-64-02 Гр22(-50+50) | 6шт |
| - Напоромер | НМП-52у3(0-1) КРа | 1шт | Милливольтметр | Ш4540 50М (-50+50) | 3шт |
| - Напоромер | НСП-16GrВ3 Т4 (0-160) | 16шт | Милливольтметр | Ш4540/1 50П (0-100) | 2шт |
| - Тягонапоромер | ТнМП-52(-60-0) кгс/м2 -0,6КРа | 4шт | Милливольтметр | Ш4500 ХА68 (0-100) | 12шт |
| - Тягонапоромер | ТнМП-52у3(-0,5+0,5)Кра | 1шт | Милливольтметр | Ш4501(ХК)L (0-600) | 1шт |
| - Тягонапоромер | ТнМП-52у3(-0,5+0,5)х10Кра | 2шт | Регулятор темпер. | Ш4538 ХК (0-200) | 6шт |
| - Тягонапоромер | ТмМП-52(-25-0)х10 кгс/м2 -2,5КРа | 1шт | Милливольтметр | Ш4540/1 50М (0-150) | 1шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП-52М1(-20+20)Кра | 2шт | Милливольтметр | Ш4540/1 50П (0-200) | 18шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП-52(-20+20)х10 кгс/м2 2КРа | 1шт |  |  |  |
| - Тягонапоромер | ТмМП-52м1(-1,6-0)КРа | 4шт | Милливольтметр | Ш4501 (0-300)ХК(L) | 4шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП-52М1(-1,25+1,25)х10КРа | 4шт | Милливольтметр | Ш4500ХК68 (0-300) | 5шт |
| - Тягонапоромер | ТнМП-52у3(-0,8+0,8)КРа | 3шт | Милливольтметр | Ш4540ХК(L) (0-300) | 5шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП52(-8+8)х10 кгс/м2 0.8КРа | 2шт | Милливольтметр | Ш4501 ХК (L) (0-600) | 1шт |
| - Тягонапоромер | ТмМП-100у3(-1+0) КРа | 11шт | Милливольтметр | Ш4501ХК68 (0-400) | 4шт |
| - Напоромер | НМП100У3-(0-1,6)КРа | 3шт. | Милливольтметр | Ш4540 ХК(L) (0-400) | 8шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП-100(-1,25+1,25)х10 КРа | 1шт | Милливольтметр | Ш4541/1 50П (0-500) | 1шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП-100у3(-3+3) КРа | 2шт | Милливольтметр | Ш4540 ХА (0-600) | 3шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП-100у3(-5+5)х10 КРа | 1шт | Милливольтметр | Ш4540 ХА(К)(0-600) | 44шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП-100у3(-2+2)х10КРа | 1шт | Милливольтметр | Ш4516 ХА (К) (0-600) | 8шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП-100у3(-8+8)х10 КРа | 2шт | Милливольтметр | Ш4541 ХК (L) (0-600) | 20шт |
| - Тягонапоромер | ТмМП-100у3(-4+0)х10 КРа | 2шт | Милливольтметр | Ш4540ХК (L) (0-600) | 3шт |
| - Тягонапоромер | ТмМП-100у3(-6+0)х10 кгс/м2 0,6КРа | 5шт | Милливольтметр | Ш4500ХА68 (0-600) | 1шт |
| - Напоромер | НСП-16GrВ3Т4 (0-160) | 18шт | Милливольтметр | Ш4541 ХА(К) (0-800) | 1шт |
| - Тягонапоромер | ТНМП-(-12,5+12,5) кгс/м2 0,125КРа | 4шт | Милливольтметр | Ш4501ХА(К)(0-1100) | 6шт |
| - Тягонапоромер | ТмМП-52(-100-0) кгс/м2 1КРа | 8шт | Милливольтметр | Ш4540ХА68 (0-1100) | 13шт |
| - Напоромер | НМП-100У3(0-40) КРа | 3шт | Милливольтметр | Ш4541ХА(К) (0-1300) | 2шт |
|  |  |  | Милливольтметр | Ш4500 ПП68 (0-1600) | 7шт |
|  |  |  | Милливольтметр | МР-64-02 (0-1100)ХА | 1шт |
|  |  |  | Милливольтметр | МР-64-02 (0-600) ХК | 2шт |
|  |  |  | Милливольтметр | М64 (0-400) ХК | 1шт |
|  |  |  | Милливольтметр | МР-64-02 (0-400) ХК | 1шт |
|  |  |  | Регулятор теперат. | Ш4538(0-1300)ХА(К)2шт |  |
| - Ротаметр | РМ-А-0,1Г | 6шт | Милливольтметр | МВУ6 ХК (L) (0-400) | 1шт |
| - Ротаметр | РМ-А-0,0063Ж | 2шт | Милливольтметр | Ш4540/1 100П (-200)(-70) | 1шт |
|  |  |  | Милливольтметр | Ш4540/1 50М (0-300) | 2шт |
|  |  |  | Прибор постоянного |  |  |
| - Ротаметр | РМ-0,025Ж | 1шт | Тока узкопрофильный | М1731К | 1шт |
| - Ротаметр | РМ-0,16Ж | 1шт |  |  |  |
|  |  |  | Тягонапоромер | ТНЖ-Н (0-1600)Ра | 6шт |
| - Ротаметр | РМФ-0,016Ж У3 | 6шт | Тягонапоромер | ТНЖ-Н (0-1000)Ра | 11шт |
| - Ротаметр | РМ-0,04Ж У3 | 1шт | Тягонапоромер | ТНЖ-Н (0-600)Ра | 12шт |
| - Ротаметр | РМ-0,016Ж У3 | 1шт | Тягонапоромер | ТНЖ-Н (0-400)Ра | 5шт |
| - Ротаметр | РМФ0,1Ж У3 | 2шт | Тягонапоромер | ТНЖ-Н (0-250)Ра | 19шт |
|  |  |  | Тягонапоромер | ТНЖ-Н (0-160)Ра | 2шт |
|  |  |  | Тягонапоромер | ТНЖ-Н (0-100)Ра | 1шт |
|  |  |  | Тягонапоромер | ТНЖ-Н (0-60)Ра | 1шт |
| - Ротаметр | РМ-0,4Г | 24шт |  |  |  |
| - Ротаметр | РМ-0,63-ГУ3 | 22шт |  |  |  |
| - Ротаметр | РМ 63Г | 4шт |  |  |  |
| - Стекло | РМ-04Ж | 30шт |  |  |  |
| - Стекло | РМФ 0,016Ж | 20шт |  |  |  |

798-60-23 Давид wwwl av-kip.narod.ru